**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«МУНДЫБАШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «30» декабря 2019 г. № 47-п

пгт Мундыбаш

О УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405, руководствуясь Уставом Мундыбашского городского поселения.

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год) приложение №1.

2. Считать утвержденный проект по актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

3. Делопроизводителю администрации Мундыбашского городского поселения (Кузнецовой Е.А.) опубликовать настоящее постановление и утвержденный проект актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на информационном стенде в здании Администрации Мундыбашского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Мундыбашского

городского поселения В.В. Камольцев

Приложение N 1

к постановлению администрации

Мундыбашского городского поселения

от 30 декабря 2019 г. N 47-п

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ

ПРОЕКТА

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНДЫБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2020 ГОД)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Официальное обнародование настоящего постановления и размещение проекта постановления Администрации Мундыбашского городского поселения на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения | В течение 3 дней с момента принятия настоящего постановления | Е.А. Кузнецова |
| 2 | Сбор замечаний и предложений по схеме теплоснабжения | с 28.11.2019 по 30.12.2019 | Н.Е. Покатилова |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации города поступивших замечаний и предложений | Не позднее 1 календарного дня со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений | Е.А. Кузнецова |
| 4 | Проведение собрания участников публичных слушаний | 30.12.2019 | Н.Е. Покатилова |
| 5 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний и протокола публичных слушаний.  Размещение заключения о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний на официальном сайте администрации Мундыбашского городского поселения | В течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний | Н.Е. Покатилова  Е.А. Кузнецова |

Глава Мундыбашского

городского поселения В.В. Камольцев

***«Изменение в Схемы теплоснабжения городских поселений Таштагольского муниципального района на период 2020-2030гг.»***

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 2.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер, наименование котельной** | **Установленная теп­ловая мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая те­пловая мощность, Гкал/ч** | **Собственные нужды ис­точника, Гкал/ч** | **Тепло­вые по­тери в сетях, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч** | **Резерв/дефицит теп­ловой мощности, Гкал/ч** |
| Котельная УПК-8 Мундыбашский филиал | **38,30** | **38,30** | **1,30** | **2,40** | **18,37** | **16,22** |
| **Всего по городскому поселению:** | **38,30** | **38,30** | **1,30** | **2,40** | **18,37** | **16,22** |

**Таблица 2.7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер, наименование котельной** | **Установленная теп­ловая мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая те­пловая мощность, Гкал/ч** | **Собственные нужды ис­точника, Гкал/ч** | **Тепло­вые по­тери в сетях, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч** | **Резерв/дефицит теп­ловой мощности, Гкал/ч** |
| Котельная УПК-8 Мундыбашский филиал | **38,30** | **38,30** | **1,30** | **2,40** | **18,37** | **16,22** |
| **Всего по городскому поселению:** | **38,30** | **38,30** | **1,30** | **2,40** | **18,37** | **16,22** |

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 2.8. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии**

| **Номер, наименование**  **котельной** | **Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды**  **источников тепловой энергии, Гкал/ч** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** | **2021-2022** | **2024 год** | **2030 год** |
| Котельная Школьная | 0,0010 | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |
| Котельная Вокзальная | 0,0017 | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** |
| Котельная УПК-8 Мундыбашский филиал | 0,0874 | 0,0874 | 0,0874 | 0,0874 |
| **Всего по городскому**  **поселению:** | **0,0901** | **0,0874** | **0,0874** | **0,0874** |

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 2.9. Тепловая мощность котельных нетто**

| **Номер, на­имено­вание**  **котельной** | **Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019 год** | **2021-2022** | **2024 год** | **2030 год** |
| Котельная Школьная | 2,842 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Котельная Вокзальная | 1,593 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Котельная УПК Мундыбашский филиал | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| **Всего по городскому**  **поселению:** | **41,44** | **37,00** | **37,00** | **37,00** |

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 2.10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер, наименование котельной** | **Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч** | | | | | | | | | | | | |
| **2019 год** | | | **2021-2022 год** | | | **2024 год** | | | **2030 год** | | |
| **через изоляцию** | **с затратами теплоносителя** | **всего** | **через изоляцию** | **с затратами теплоносителя** | **всего** | **через изоляцию** | **с затратами теплоносителя** | **всего** | **через изоляцию** | **с затратами теплоносителя** | **всего** |
| **Котельная Школьная** | **0,108** | **0,006** | **0,114** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Котельная Вокзальная** | **0,038** | **0,002** | **0,040** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **Котельная УПК Мундыбашский филиал** | **1,985** | **0,127** | **2,112** | **2,131** | **0,135** | **2,266** | **2,131** | **0,135** | **2,266** | **2,131** | **0,135** | **2,266** |
| **Всего по городскому поселению:** | **2,131** | **0,135** | **2,266** | **2,131** | **0,135** | **2,266** | **2,131** | **0,135** | **2,266** | **2,131** | **0,135** | **2,266** |

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметры** | **Единицы** | **2019** | **2021-2024** | **2025-2030** |
| **измерения** |
| **Котельная УПК-8 Мундыбашский филиал** | | | | |
| **Всего подпитка тепловой сети, в том числе:** | **тыс. м3/год** | **144,445** | **146,04** | **146,04** |
| **нормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **12,258** | **12,8434** | **12,8434** |
| **сверхнормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **0** | **0** | **0** |
| **отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)\*** | **тыс. м3/год** | **132,187** | **133,197** | **133,197** |
| **Котельная Школьная ООО «Теплоснабжение»** | | | | |
| **Всего подпитка тепловой сети, в том числе:** | **тыс. м3/год** | **1,391** | **0** | **0** |
| **нормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **0,511** | **0** | **0** |
| **сверхнормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **0** | **0** | **0** |
| **отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)\*** | **тыс. м3/год** | **0,88** | **0** | **0** |
| **Котельная Вокзальная ООО «Теплоснабжение»** | | | | |
| **Всего подпитка тепловой сети, в том числе:** | **тыс. м3/год** | **0,2044** | **0** | **0** |
| **нормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **0,0744** | **0** | **0** |
| **сверхнормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **0** | **0** | **0** |
| **отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения)\*** | **тыс. м3/год** | **0,13** | **0** | **0** |
| **Всего по городскому поселению** | | | | |
| **Всего подпитка тепловой сети, в том числе:** | **тыс. м3/год** | **146,04** | **146,04** | **146,04** |
| **нормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **12,8434** | **12,8434** | **12,8434** |
| **сверхнормативные утечки теплоносителя** | **тыс. м3/год** | **0** | **0** | **0** |
| **отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для откры­тых систем теплоснабжения)\*** | **тыс. м3/год** | **133,197** | **133,197** | **133,197** |

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 4.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения до 2030 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Период 2014-2019 гг.** | **Период 2020-2024 гг.** | **Период 2025-2030 гг.** |
| 1 | Реконструкция котельных в т.ч.: |  | - |  |
| 1.1 | - капитальный ремонт котлов | Котельная УПК  Мундыбашский филиал | - | Котельная УПК  Мундыбашский филиал |
| 1.2 | - замена котлов | Котельная Школьная | - |  |
| 1.3 | - консервация котлов | - | - |  |
| 1.4 | - установка ВПУ на котельных | - | - |  |
| 2 | Закрытие котельных |  | Котельная Школьная, Котельная Вокзальная |  |

1. **Дополнить раздел следующей информацией (изменения выделены жирным шрифтом):**

**4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии**

В связи с наличием на УПК-8 ООО «ЮКЭК» резерва тепловой мощности для подключения потребителей котельных Школьная и Вокзальная, в 2020 г. планируется закрытие котельных Школьная и Вокзальная, строительство новой магистрали для подключения потребителей данных котельных к УПК-8 ООО «ЮКЭК».

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

**Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование котельной, мероприятия** | **Планируемые действия** | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1. Котельная Школьная и Котельная Вокзальная** | | | **-** | 9705,62 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 9705,62 |
| **Развитие тепловых сете котельной от котельной УПК-8 в связи с закрытием котельных Школьная и Вокзальная** | **Строительство и реконструкция тепловых сетей** | **Строительство новой тепловой сети от УПК-8 до сууществующей сети кот. Вокзальная и кот. Школьная, реконструкция участка существующей тепловой сети с увеличением диаметра** | - | 9705,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9705,62 |
| **2. Котельная УПК – 8 Мундыбашский филиал** | | | 365,3 | 950,0 | - | 19 926,00 | 30 278,47 | 24 690,00 | - | - | - | - | - | - | 76 575,07 |
| **Развитие котельной УПК-8** | **Капитальный ремонт котлов** | Капитальный ремонт котла № 1 марки КЕ-10-14С с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | - | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
|
|
|
|
| Капитальный ремонт котла № 2 марки КЕ-10-14С с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | 365,3 | 450,0 | - | 4 850,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 665,3 |
| Капитальный ремонт котла № 3,ю 4 марки КЕ-10-14С с заменой поверхностей нагрева,Ю обмуровки и топки котлов | - | - | - | - | - | 24 690,00 | - | - | - | - | - | - | 24 690,00 |
| Капитальный ремонт котла № 5 марки ДКВР 20/13 с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котлов | - | - | - | - | 24 145,00 | - | - | - | - | - | - | - | 24 145,00 |
|  | **Модернизация котельной** | Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | - | - | - | 15 076,00 | 6 133,47 | - | - | - | - | - | - | - | 21 209,47 |
| **ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ:** | | | **365,3** | **10 655,62** | **-** | **19 926,00** | **30 278,47** | **24 690,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **85 915,39** |

**ПРОТОКОЛ**

**публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).**

**Место и время проведения публичных слушаний:**

- пгт Мундыбаш: 30 декабря 2019 года в 14-00 часа в здании Администрации Мундыбашского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22

**Способ информирования общественности:**

Материалыпроекта планировки и проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год) размещены на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения, а также опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения.

Информационное объявление о проведении публичных слушаний было опубликовано в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Мундыбашского городского поселения.

С материалами проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год). все желающие могли ознакомиться на информационном стенде Администрации Мундыбашского городского поселения по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22.

**Организатор публичных слушаний:** Администрация Мундыбашского городского поселения.

**Председатель публичных слушаний:** Камольцев В.В. – Глава Мундыбашского городского поселения.

**Секретарь публичных слушаний:** Покатилова Н.Е. – заместитель Главы Администрации Мундыбашского городского поселения.

**Участники публичных слушаний:**

В публичных слушаниях приняло участие 22 человека. Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы в Журнале участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в Администрации поселения, опубликованию не подлежит.

**Предмет публичных слушаний:** Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

**Основание для проведения публичных слушаний:**

Публичные слушания проведены

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405, руководствуясь Уставом Мундыбашского городского поселения,

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

**Порядок проведения публичных слушаний:**

По первому вопросу:

1. Доклад Некипелов Виктор Петрович – управляющий Мундыбашского филиала ООО «Шерегеш-Энерго», представитель разработчика проектов.

2. Доклад Орлов Андрей Геннадьевич – первый заместитель Главы Таштагольского муниципального района.

3. Доклад Кистаева Анатолия Семеновича – председателя Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения.

4. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

5. Подведение итогов.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило.

Председатель публичных слушаний Камольцев В.В.:

Добрый день участники публичных слушаний. Сегодня мы проводим публичные слушания по поводу рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

По первому вопросу повестки предлагаю заслушать доклад представителя разработчика схем теплоснабжения Некипелова Виктора Петровича:

Документация по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

Основанием для разработки проекта схем теплоснабжения является Общество с ограниченной ответственностью «Южно-кузбасская энергетическая компания»

Заказчиком является ООО «ЮКЭК».

Основными задачами проекта является обеспечение устойчивого развития схем теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

Председатель публичных слушаний Камольцев В.В.:

По второму вопросу повестки предлагаю заслушать доклад первого заместителя Главы Администрации Таштагольского муниципального района Орлова Андрея Геннадьевича:

Проекты разработаны в соответствии с документами, с соблюдением технических условий.

Председатель публичных слушаний Камольцев В.В.:

По третьему вопросу повестки предлагаю заслушать доклад председателя Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения Кистаева Анатолия Семеновича:

Камольцев В.В.: Поступило одно предложения:

1. Одобрить проект постановления Администрации Мундыбашского городского поселения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

Предлагаю проголосовать за предложение: «Одобрить проект постановления Администрации Мундыбашского городского поселения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

«За» - 22 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Голосование занесено в протокол.

Других возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.

**Председатель:**

На основании вышеизложенного:

1. Публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год). считать состоявшимися.

Проголосовало: «За» - 22 чел. «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. Заключение о публичных слушаниях по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год). разместить на сайте органов местного самоуправления Мундыбашского городского поселения.

Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

Председатель публичных слушаний: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Камольцев/

Секретарь публичных слушаний: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Е. Покатилова/

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405, руководствуясь Уставом Мундыбашского городского поселения, постановлением Администрации Мундыбашского городского поселения от 28 ноября 2019 года № 42-п «О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год). **в 14 часов 00 минут 30 декабря 2019 года** здании Администрации Мундыбашского городского поселения, расположенном по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22, состоялись публичные слушания по проекту постановления Администрации Мундыбашского городского поселения «Об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405,Установлено, что предложения, рекомендации и замечания по обсуждаемым проектам принимались до 30 декабря 2019 года в Администрации Мундыбашского городского поселения (каб.301) по адресу: Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул. Ленина, 22 и на электронный адрес: mundybash-adm@mail.ru.

За период, с момента обнародования постановления Администрации Мундыбашского городского поселения от 28 ноября 2019 года № 42-п до указанного срока, в администрацию Мундыбашского городского поселения обращений от граждан с целью предложений, рекомендаций и замечаний по обсуждаемому проекту не поступило.

Присутствовали организаторы публичных слушаний — Комиссия, ответственная за проведение публичных слушаний, в следующем составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |
| Камольцев Владимир Васильевич | - Глава Мундыбашского городского поселения |
| Заместитель председателя комиссии: |  |
| Секачёв Евгений Сергеевич | - ведущий специалист по правовым делам Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Секретарь комиссии: |  |
| Покатилова Наталья Евгеньевна | - заместитель Главы администрации Мундыбашского городского поселения |
| Члены комиссии: |  |
| Кистаев Анатолий Семенович | - председатель Совета народных депутатов Мундыбашского городского поселения |
| Орлов Андрей Геннадьевич | - первый заместитель Главы администрации Таштагольского муниципального района |
|  |  |
| Секачёв Евгений Сергеевич | - заместитель председателя комиссии, ведущий специалист по правовым делам Администрации Мундыбашского городского поселения |
| Кузнецова Елизавета Александровна | - делопроизводитель Администрации Мундыбашского городского поселения |

Председательствующим на публичных слушаниях выступил Глава Мундыбашского городского поселения Камольцев Владимир Васильевич.

Зарегистрировались 22 человек, пришедших на публичные слушания.

В ходе публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Комиссия, рассмотрев протокол проведения публичных слушаний по документации по проекту планировки и проекту актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год), считает возможным учесть следующее предложение:

1. Предложение Камольцева В.В. одобрить проект постановления Администрации Мундыбашского городского поселения об утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мундыбашского городского поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год).

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4E33949B4FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", [Постановлением](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CD4C3198984FE924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" в редакции [Постановления](consultantplus://offline/ref=2EA4A7F2674929F072FE608EBEB53D12CC47349E9F46E924860D0A00D1769E3AEC915BDEF714F615761B30E0A5RCu9I) Правительства Российской Федерации от 03.04.2018 N 405, главе Мундыбашского городского поселения, в том числе протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для принятия решения.

Заместитель председателя комиссии на публичных слушаниях Е.С. Секачев

Секретарь комиссии Н.Е. Покатилова

**Журнал**

**регистрации участников заключительного собрания жителей**

**\_Кемеровская область, Таштагольский муниципальный район, Мундыбашское городское поселение\_**

(наименование городского или сельского поселения, городского округа, района городского округа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Фамилия, имя, отчество | Адрес | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |
|  |  | пгт. Мундыбаш |  |

Дата проведения заключительного собрания \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2019 г.

Председатель собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Подпись

Секретарь собрания:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. Подпись

\*При заполнении листа регистрации участников заключительного собрания жителей муниципальные образования соблюдают требования законодательства о защите персональных данных

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_